|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие | Место для ввода текста. |  | Дата: | Место для ввода даты. |
| Контактное лицо | Место для ввода текста. |  |
| Тел./факс | Место для ввода текста. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ПАРАМЕТР |  |
| Рабочая среда | Место для ввода текста. |
| Характер СИКН | [ ]  оперативный учет (по ГОСТ Р 8.615)[ ]  коммерческий учет |
| Сдающая сторона | Место для ввода текста. |
| Принимающая сторона | Место для ввода текста. |
| Срок сдачи СИКН в эксплуатацию | Место для ввода текста. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Расход, т/ч | мин: Текст. | макс: Текст. |
| Температура, °С | мин: Текст. | макс: Текст. |
| Давление, МПа | мин: Текст. | макс: Текст. |
| Плотность, г/см3 | мин: Текст. | макс: Текст. |
| Вязкость, сСт | мин: Текст. | макс: Текст. |
| Влагосодержание, % | Место для ввода текста. |
| Содержание сероводорода | Место для ввода текста. |
| Режим управления запорной арматурой | [ ]  автоматизированный[ ]  ручной |
| Диаметр подводящего трубопровода | Место для ввода текста. |
| Допустимые потери давления на СИКН | Место для ввода текста. |
| Требования к режиму перекачки | [ ]  режим не критичен[ ]  жесткий режим |
| Средства поверки расходомеров | [ ]  нет (передвижная ПУ)[ ]  стационарная ПУ[ ]  поверочный стенд на базе мерника |
| Исполнение | [ ]  открытое[ ]  утепленный блок-бокс[ ]  капитальное здание |
| Операторная | [ ]  существующая[ ]  утепленный блок-бокс[ ]  капитальное здание |
| Температура окружающей среды | мин: Текст. | макс: Текст. |

|  |  |
| --- | --- |
| Соотношение цена-качество | [ ]  низкая цена[ ]  оптимальное соотношение[ ]  высокое качество |
| Состав работ | [ ]  рабочий проект[ ]  метрологическое обеспечение[ ]  поставка СИКН[ ]  пуско-наладка |

|  |  |
| --- | --- |
| Примечания и пожелания (состав оборудования) | Место для ввода текста. |